**POLE Pulsar Eiffel Basic**

**Für eine Wallbox ABL Pulsar**

**100000448**

Stele zur Montage einer Wallbox ABL Pulsar. Kompaktes Metallgehäuse für Montage im Außenbereich. Farblich mit Wetterschutzdach Pulsar Eiffel Basic abgestimmt (RAL 7043). Vorgesehen für die Montage des Ladekabelhalters, der der ABL Wallbox Pulsar beiliegt.

Lieferumfang: Stele, Installationsanleitung, Montage-Set

Bauart Vierkantrohr mit Bodenplatte und Deckplatte

Befestigungsart Verschraubung in selbst gefertigtem Betonfundament

Material Aluminium (Korpus), rostfreies Stahlblech (Bodenplatte)

Farbe RAL 7043 matt

Abmessungen Produkt 972 × 210 × 210 mm (H × B × T)

Abmessungen Verpackung 1469 × 395 × 210 mm (H × B × T)

Gewicht netto Ca. 12 kg

Gewicht brutto Ca. 17 kg

Hersteller ABL GmbH

Fabrikat Stele für Wallbox ABL Pulsar

Verpackungseinheit 1 Stück

Produktnummer 100000448

Artikelnummer (EAN) 8436575278193

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €