**MID Meter Pulsar**

**Externer Zähler für Dienstwagenabrechnung**

**100000495**

MID Meter Pulsar für MID-konforme Abrechnung des Dienstwagens. Exakte Abrechnung der Ladevorgänge. Kompatibel mit myWallbox App oder myWallbox Portal. Erfassung der Energiemengen und Export aus der App zur einfachen Abrechnung der Stromkosten an den Arbeitgeber.

Lieferumfang: MID Meter Pulsar, Kurzanleitung, Installationsanleitung

Anschlussquerschnitt Bis 16 mm²

Anlaufstrom 20 mA

Versorgungsspannung 208 ~ 400 V AC, VLL ± 20 %

Frequenz 50/60 Hz

Eigenverbrauch Pmax ≤ 1 W

Grenzstrom IN / Phase 65 A

Bemessungsspannung 400 V AC, VLL ± 20 %

Messgenauigkeit Spannung ± 0,5 %

Messgenauigkeit Strom ± 0,5 %

Messgenauigkeit Wirkleistung ± 1,0 %

Messgenauigkeit Scheinleistung ± 1,0 %

Messgenauigkeit Blindleistung ± 2,0 %

Messgenauigkeit Leistungsfaktor ± 1,0 %

Messgenauigkeit Wirkenergie Klasse 1

Messgenauigkeit Blindenergie Klasse 2

Umgebungstemperatur -30 bis 80 °C (Transport/Lagerung), -25 bis 55 °C (Betrieb)

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 90 %

Schutzklasse III

Schutzart IP51

Bauart Hutschienenmodul

Befestigungsart Hutschiene TH35

Material Gehäuse Polyphenylenoxid, UL 94 V-1

Gehäusefarbe Weiß

Schnittstellen 1 × RS485

Abmessungen netto (H×B×T) 91 × 54 × 63 mm

Abmessungen brutto (H×B×T) 65 × 110 × 166 mm

Gewicht netto 0,2 kg

Gewicht brutto 0,5 kg

Hersteller ABL GmbH

Fabrikat MID Meter Pulsar

Produktnummer 100000495

Artikelnummer (EAN) 8436575278049

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP: ………………… €/Stk.

GP: ………………… €