**Wallbox ABL Pulsar Dienstwagen Bundle**

**Ladestation mit fest angeschlagenem Ladekabel und MID Meter Pulsar**

**11 kW • 100000497**

Bundle aus Wallbox ABL Pulsar 11 kW und MID Meter Pulsar. Im Lieferumfang außerdem enthalten Ladekabel- und Ladesteckerhalterung. Ladestation zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1 Mode 3, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Ladestation zur Wandmontage oder Montage auf einer zugehörigen Stele mit flexibler Kabeleinführung, Montageplatte, 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230/400 V, 16 A, 50 Hz für eine maximale Ladeleistung von 11 kW, MCB 16 A und FI Typ A bauseits erforderlich. Umrüstung auf 1-phasigen Betrieb für eine Reduktion der maximalen Ladeleistung auf 3,7 kW möglich.

Mit fest angeschlagenem Ladekabel mit einer Länge von 6,35 m erhältlich.

Einfache Bedienung dank intuitivem User Interface mit visueller Rückmeldung. Funktionale Einrichtung, Auswahl der Betriebsart und Netzwerk-Anbindung der Wallbox über kostenfreie myWallbox App für iOS und Android. Sperren und Entsperren der Ladestation und Starten und Stoppen des Ladevorgangs über die App. Einsicht in die Verbrauchsstatistik der Ladestation sowie die Möglichkeit der Nutzung von Ladeplänen. Kommunikation zu externen Systemen über OCPP 1.6 und API. Kommunikation zur App über WLAN und Bluetooth.

MID konforme Abrechnung des Dienstwagens mit beiliegendem MID Meter Pulsar verfügbar.

Exakte Abrechnung der Ladevorgänge. Kompatibel mit myWallbox App oder myWallbox Portal. Erfassung der Energiemengen und Export aus der App zur einfachen Abrechnung der Stromkosten an den Arbeitgeber.

Platzsparendes und robustes Gehäuse aus Kunststoff, für die Montage im Außenbereich und in Innenräumen. Integrierte DC-Fehlerstrommessung.

Lieferumfang: Wallbox ABL Pulsar 11 kW, MID Meter Pulsar, gedruckte Installationsanleitung, Montage-Set, Ladekabel- und Steckerhalterung, Anwenderinformationen

Abmessungen (brutto) 400 × 400 × 190 mm (H × B × T)

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Gewicht ca. 5,66 kg

Hersteller ABL GmbH

Fabrikat ABL Pulsar Dienstwagen Bundle

Produktnummer 100000499

Artikelnummer (EAN) 8436607544845

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP: ………………… €/Stk.

GP: ………………… €