**Stele POLE Slim**

**Für eine Wallbox eM4 Twin**

**100000191**

Stele zur Montage einer Wallbox eM4 Twin von ABL. Kompaktes Metallgehäuse für Montage im Außenbereich.

Farblich mit Wetterschutzdach WPR36 und Ladekabelhalter CABHOLD abgestimmt (RAL 9011). Modulares Konzept zur Nachrüstung einer zusätzlichen Adapterplatte für Befestigung einer zweiten Wallbox eM4 Twin. Montage der Stele auf dem optional erhältlichen Pole Slim Betonfundament für stabilen Stand.

Lieferumfang: Stele, Adapterplatte, rückseitige Abdeckung, Montage-Set, Download-Hinweis

Bauart Vierkantrohr mit integrierter Bodenplatte und POLE Slim Adapterplatte

Befestigungsart Verschraubung in optional erhältlichem POLE Slim Betonfundament

Material Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-0)

Oberfläche Pulverbeschichtet, Feinstruktur, seidenmatt

Farbe RAL 9011 (Stele und Adapterplatte)

Abmessungen Produkt 972 × 210 × 210 mm (H × B × T)

Abmessungen Verpackung 1469 × 395 × 210 mm (H × B × T)

Gewicht (netto) Ca. 13,3 kg

Gewicht (brutto) Ca. 19,3 kg

Hersteller ABL

Fabrikat Stele für Wallbox eM4 Twin

Verpackungseinheit 1 Stück

Produktnummer 100000191

Artikelnummer (EAN) 4011721191782

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €