Stele POLE Slim

Für zwei Wallboxen eM4 Twin

100000237

Stele zur Montage von zwei Wallboxen eM4 Twin von ABL. Kompaktes Metallgehäuse für Montage im Außenbereich.Farblich mit Wetterschutzdach WPR36 und Ladekabelhalter CABHOLD abgestimmt (RAL 9011). Montage der Stele auf dem optional erhältlichen Pole Slim Betonfundament für stabilen Stand.

Lieferumfang: Stele, zwei Adapterplatten, Montage-Set, Download-Hinweis

Bauart 				Vierkantrohr mit integrierter Bodenplatte und POLE Slim Adapterplatte

Befestigungsart 		Verschraubung in optional erhältlichem POLE Slim Betonfundament

Material			Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-0)

Oberfläche 			Pulverbeschichtet, Feinstruktur, seidenmatt

Farbe 				RAL 9011 (Stele und Adapterplatte)

Abmessungen Produkt		972 × 210 × 210 mm (H × B × T)

Abmessungen Verpackung	1469 × 395 × 210 mm (H × B × T)

Gewicht (netto) 			Ca. 16,7 kg

Gewicht (brutto) 		Ca. 23,7 kg

Hersteller 			ABL

Fabrikat			Stele für Wallbox eM4 Twin

Verpackungseinheit		1 Stück

Produktnummer		100000237

Artikelnummer (EAN)

Menge				………………… Stk.

Liefern:				………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme:	………………… €/Stk.

EP				………………… €/Stk.

GP: 				………………… €