**Stele POLE Slim**

**Für eine Wallbox eM4 Single**

**100000245**

Stele zur Montage einer Wallbox eM4 Single von ABL. Kompaktes Metallgehäuse für Montage im Außenbereich.

Farblich mit Ladekabelhalter CABHOLD abgestimmt (RAL 9011). Modulares Konzept zur Nachrüstung einer zusätzlichen Adapterplatte für Befestigung einer zweiten Wallbox eM4 Single oder eM4 Twin. Montage der Stele auf dem optional erhältlichen POLE Slim Betonfundament für stabilen Stand.

Lieferumfang: Stele, Adapterplatte, rückseitige Abdeckung, Montage-Set, Download-Hinweis

Bauart Vierkantrohr mit integrierter Bodenplatte und POLE Slim Adapterplatte

Befestigungsart Verschraubung in optional erhältlichem POLE Slim Betonfundament

Material Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-0)

Oberfläche Pulverbeschichtet, Feinstruktur, seidenmatt

Farbe RAL 9011 (Stele und Adapterplatte)

Abmessungen Stele: 972 × 210 × 210 mm (H × B × T)

 Stele mit Adapterplatte: 1.469 × 290 × 210 m (H × B × T)

Abmessungen Verpackung Ca. 1.130 × 446 × 324 mm (H × B × T)

Gewicht (netto) Ca. 12 kg

Gewicht (brutto) Ca. 18 kg

Hersteller ABL

Fabrikat Stele für Wallbox eM4 Single

Verpackungseinheit 1 Stück

Produktnummer 100000245

Artikelnummer (EAN) 4011721193373

Menge: ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP: ………………… €/Stk.

GP: ………………… €