**Stele POLE Slim**

**Für zwei Wallboxen eM4 Single**

**100000246**

Stele zur Montage von zwei Wallboxen eM4 Single von ABL. Kompaktes Metallgehäuse für Montage im Außenbereich. Farblich mit Ladekabelhalter CABHOLD abgestimmt (RAL 9011). Montage der Stele auf dem optional erhältlichen POLE Slim Betonfundament für stabilen Stand.

Lieferumfang: Stele, zwei Adapterplatten, Montage-Set, Download-Hinweis

Bauart Vierkantrohr mit integrierter Bodenplatte und POLE Slim Adapterplatte

Befestigungsart Verschraubung in optional erhältlichem POLE Slim Betonfundament

Material Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-0)

Oberfläche Pulverbeschichtet, Feinstruktur, seidenmatt

Farbe RAL 9011 (Stele und Adapterplatte)

Abmessungen Produkt Stele: 972 × 210 × 210 mm (H × B × T)

 Stele mit Adapterplatte: 1.469 × 290 × 210 mm (H × B × T)

Abmessungen Verpackung Ca. 1.130 × 446 × 324 mm (H × B × T)

Gewicht (netto) Ca. 14,1 kg

Gewicht (brutto) Ca. 21,1 kg

Hersteller ABL

Fabrikat Stele für Wallbox eM4 Single

Verpackungseinheit 1 Stück

Produktnummer 100000246

Artikelnummer (EAN) 4011721193380

Menge: ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP: ………………… €/Stk.

GP: ………………… €